T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ……………………………………….MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ İÇ DÜZENLEMESİ 20…... / MERSİN NOT- Plan 2 nüsha olarak hazırlanacaktır. Plan onaylandıktan sonra 1 okulda, diğer planda İlçe MEM.de kalacaktır.

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME

YÖNERGESİ İÇ DÜZENLEMESİ

O N A Y  S A Y F A S I

| ### HAZIRLAYAN MAKAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAKAM | ADI SOYADI VE UNVANI |  | RESMİ MÜHÜR VE İMZA |  |  | TARİH |  |  |  |
| MERSİN ………………İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ………İ.O./O.O.ve Lisesi | ……………………. Okul Müdürü |  |  |  |  | ..../…./20…. |  |  |  |
| ONAYLAYAN MAKAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MERSİN ……………İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ..................………. İlçe Milli Eğitim Müdürü |  |  |  |  |  | ..../…./20…. |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

DEĞİŞİKLİK  ÇİZELGESİ

| DEĞİŞİKLİK SAYFA NO | DEĞİŞİKLİK TARİH VE SAYISI | DEĞİŞİKLİK İŞLEM TARİHİ | DEĞİŞİKLİK YAPANIN MEMURUN ADI VE SOYADI | İMZASI |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......./......./20.....

Okul Müdürünün

Adı ve Soyadı

Mühür / İmza

2

1-GENEL ESASLAR

AMAÇ :

Bu İç Düzenlemenin amacı ; ……………………….. İ.O.ve O.O. / Lisesi Müdürlüğü’ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi sağlamaktır.

KAPSAM :

Bu İç Düzenleme ;  Müdürlüğümüze bağlı okul, kurum, yurt ve tesis  binalarında alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

KANUNİ DAYANAK :

Bu İç Düzenleme; “Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”nin 94. ve 95. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK :

- Yangına karşı bina içerisinde gerekli  koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden , itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan Milli Eğitim Müdürü, okul/kurum müdürü  (binayı kullanan kurumların yetkili amirleri )  sorumludurlar.

- Yangın güvenliği, itfaiye yardım ve işbirliği, genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

- …………………. İ.O.ve O.O. / Lisesi  binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

- GENEL TEDBİRLER :

1-Bina içerisindeki kapılar numaralanacak ve anahtarları uygun bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2-Bürolarda madeni kağıt sepeti  bulundurulacak, burada toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3-Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memuru odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

4-…………………………. İ.O.ve O.O./Lisesi Müdürlüğü binasında  yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların  bulunduğu dolaplara, kasalara “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5-Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

3

6-Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından ……………………… İ.O.ve O.O. / Lisesi Müdürlüğü binasının ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

7-Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin, gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında, yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, ……….…………….. İ.O. ve O.O./ Lisesi Müdürlüğü  binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir. ……………….……….. İ.O.ve O.O.  / Lisesi Müdürlüğü binasında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8-……………………… İ.O. ve O.O./ Lisesi Müdürlüğü binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılamayacak hale getirmek ,  bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

09-Yangın Söndürme cihazlarının  kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki   etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10-Elektrikler söndürülecek, elektronik cihazların (Radyo,Tv. Bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecek Pencereler kapatılacak, odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER  :

1-Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve  Fenni Şartnamesi”  esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde, elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2-Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda  bir defa komple olarak kontrol edilecek,  kontrol sonucu hazırlanacak raporda;  halihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gerekli tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yazıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3-Binada  elektrik sobası, elektrik ocağı, ütü, benzin, ispirto, gaz veya LPG. ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır. Ancak, yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar kullanılabilir.

4- Elektrik Panolarında sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE   AİT TEDBİRLER :

Binanın inşası, Bina yerleşimi, Bina ulaşım yolları, Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, Yangın kompartımanları, Bacalar, Kazan Daireleri, Duvarlar, Cepheler, Çatılar, Binada kullanılacak yapı malzemeleri, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı 2009/09 sayılı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

4

Kazan Daireleri

- Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.

- Kazan  dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.

- Bacalar yılda bir kez Eylül-Ekim aylarında   temizlettirilip, raporu dosyasında  muhafaza  edilecektir.

4- Yetkili bir kurum tarafından verilen ; Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası  bulunmayan

şahıslar, kazan dairesinde  görevlendirilemez.

5-Kazan dairesinde kazan ile yakıt  bölümü arasında bölme duvarı olması zorunludur.

- Doğalgaz  Tesisatlı Kazan Daireleri

1-Kazan dairesinde doğalgaz  gaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

2-Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında

yanıcı maddeler bulundurulamaz.

3-Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen doğalgazlı kazan

dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır. Bunun uygulanmasında bina yetkili amiri

sorumludur.

4-Kazan Dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları   asılacaktır.

5- Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

6-Bina içi tesisatın, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili

servislere yaptırılır.

- Sobalar ve Bacalar

1- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba,  tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek  şekilde altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. taban beton ise bu önlem zaruri değildir.

2- Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılamaz,  altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.

- Çatılar

1- Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, patlayıcı madde bulundurulamaz. Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.

2- Çatıya elektrik tesisatı çekilemez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı, verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya, elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilebilir.

5

3- Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

- Mutfaklar, Çay Ocakları ve LPG. Tüplerinin Kullanılması

1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları,  binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilemez.

5- LPG. tüpleri dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılır.

6- LPG. kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG. tüpü bulundurulamaz.

D-NÖBET HİZMETLERİ

1-Mesai İçi Nöbet :

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel, mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür.

2-Gece Bekçisi :

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle  riayet edecek, diğer tedbirleri kontrol edip, gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ

Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı,  mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir.

Buna göre ;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² alan için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü, ayrıca  depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık  90 cm ’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Arabalı yangın söndürücülerin TS-  EN 1866  ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

4) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS-İSO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

6

5) Söndürme cihazlarının yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda içindeki söndürücü maddelerin yenilenerek hidrostatik testlerin yapılması gereklidir.

F- ACİL DURUM EKİBİ  KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Ekiplerin Kuruluşu : İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  ve  İ.O.ve O.O./Liselerin  aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup,  EK-A‘da mevcuttur.

a)   Söndürme ekibi, 		b) Kurtarma ekibi,

c)   Koruma ekibi,  		d) İlk yardım ekibi,

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması  :

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini  (çan,zil,telsiz.telefon vb.)  harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan , Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

- Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması :

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine, sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine, polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur. Ayrıca ihbar telefonu yanındaki  listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde  görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU:

1-Yangın Güvenliği Sorumlusu: : Müdürlüğümüze bağlı  okul  ve kurum binalarında yangın güvenliğinden kurum amiri veya yöneticileri sorumludur. Daire Amirinin takdirine göre,  binanın her katı için Yangın Güvenliği Sorumlusu  belirlenecektir.

2-Okul, kurum, yurt, tesis bina amirleri EK-B’de belirtilen Yangın İç Düzenleme Talimatını hazırlayıp  üzerinde  acil durum ekipleri tablosunu oluşturup, Yangın söndürme malzemelerinin, elektrik sigorta panolarının, bina çıkış yollarının kroki üzerinde belirtip her kata asacaklardır.

H-  EĞİTİM

Oluşturulan ekiplerin personeli yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir.  Okul / Kurumda senede en az  1  kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

7

İ-DENETİM :

Bu İç Düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ;

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ile İlköğretim Müfettişlerince yapılır.

I  - DİĞER HUSUSLAR

Bu İç Düzenlemede tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine   http://mevzuat.meb.gov.tr   adresinde bakılacaktır.

J  -YÜRÜTME

Bu  İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederim.

…./…../20….

…………………………

Okul  Müdürü

İmza-Mühür

EK-A Acil Durum Ekipleri Listesi.

EK-B Yangın İç Düzenleme Talimatı.

EK-C Kurumların Önemli Telefon Listesi.

8

EK:A

ACİL DURUM EKİBİ  KURULUŞU VE GÖREVLERİ

- SÖNDÜRME EKİBİ :

Kuruluşu : Bir ekip,  ekip başı ile birlikte 8-10 kişidir.

Görevi : Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek.

| S.N | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV-CEP TEL | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- |  | Ekip Başı |  |  |  |  |
| 2- |  | Ekip Personeli. |  |  |  |  |
| 3- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 4- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 5- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 6- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 7- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 8- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

2-KURTARMA EKİBİ :

Kuruluşu :Her 200 kişiye bir ekip hesabı ile kurulur. Her ekip bir ekip başı ile birlikte 8 kişiden ibarettir.

Görevi : Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek.

| S.N | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV-CEP TEL | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- |  | Ekip Başı |  |  |  |  |
| 2- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 3- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 4- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 5- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 6- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 7- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 8- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

9

EK:A

- KORUMA EKİBİ :

Kuruluşu : Yeteri kadar personel takviye edilir.

Görevi : Kurtarma Ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak,yangın nedeniyle  ortaya  çıkması muhtemel

panik ve kargaşayı önlemek.

| S.N. | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV-CEP TEL | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- |  | Ekip Başı |  |  |  |  |
| 2- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 3- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 4- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

4-İLKYARDIM EKİBİ :

Kuruluşu : Her 200 kişiye bir ilkyardım ekibi düşecek şekilde hesaplanır, bir ekip, ekip başı ile  birlikte 7 kişiden ibarettir.

Görevi : Yangın nedeniyle yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapmak.

| S.N. | ADI VE SOYADI | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | İŞ TEL | EV-CEP TEL | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- |  | Ekip Başı |  |  |  |  |
| 2- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 3- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 4- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 5- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 6- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
| 7- |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

10

T.C.                                                                                              EK-B

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİ

………………….………………… MÜDÜRLÜĞÜ 
YANGIN TALİMATI

BİR YANGIN HALİNDE

1-TELAŞLANMAYINIZ VE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ

2-BULUDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ SİGORTALARI KAPATINIZ

3-YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE, ÇEVRE KAT VE BİNALARA DUYURUNUZ

4-İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN (110) NUMARAYA TELEFON EDİNİZ

5……….. YANGINI HABER VERMEK İÇİN ……….. UMARAYI ARAYINIZ

6-YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU

BİLDİRİNİZ

7-MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ (BİNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GİBİ)

8-İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.

9-YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ

10-YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ, PANIK YAPMAYINIZ

11-GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE ENGEL OLUNUZ

12-TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KOLÜDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ TARAFINI KULLANINIZ

Bu bölüm binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereğince Milli Eğitim Bankalığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Amaç: Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını, yayılmasını önlemek can ve mal kaybının azaltılması acil tedbirlerin uygulanmasıdır.

Bakanlığımızda çalışan tüm personel ve ziyaretçiler yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerin aldırılmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan …………………………….. sorumludur.

1-SÖNDÜRME EKİBİ	    	            2-KURTARMA EKİBİ

Binada çıkacak yangına derhal       	            Yangın vukuunda can ve mal

müdahale ederek söndürmek ve	             kurtarma işlemi yürütür

büyümesini önlemek

1-…………………….……		            1-……………….………

2-……………….…………		            2-…………….…………

3-………………………..…		            3-………………….……

4-……………………..……		            4-…………………..…..

5-………………….………		            5-………………….……

6-………………………....		            6-…………………….…

7-…………………….……		            7-……………….………

3-KORUMA EKİBİ	              	              4-İLKYARDIM EKİBİ

Kurtarılan eşyaları korumak,	              Yangın dolayısı ile yaralanan

Yangından sonra meydana 		              ve hastalananlara acil     ilkyardım

Panik ve kargaşaları önlemek	              yapmak ile yükümlüdür

1-………………….………….	               1-…………………..………….

2-………………..…………….	               2-………………..…………….

3-…………………...………….	               3-……………………..……….

4-……………………………….	               4-………………..…………….

5-……………....……………….	               5-………………..…………….

6-……………………………….	               6-…………………..………….

7-………………………….…….	               7-…………………..………….

YANGIN ANINDA

HABER VERİLECEK MAKAMLAR

ŞEHİR İTFAİYESİ		: 110

KURUM AMİRİ		:

KORUMA AMİRİ                              :

SİVİL SAVUNMA UZMANI                :

İDARİ İŞLER ŞB.MÜD.                     :

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	: İl Emniyet Müdürlüğü  324 328 42 90

ACİL DURUMLARDA

HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER

1-HIZIR SERVİS		: 112…….…………………..

2-SU ARIZA			: 185………………………….

3-ELEKTRİK ARIZA		: 186………………………….

KULLANMAYA HAZIR OLARAK BULUDURULAN

YANGIN MALZEMELERİ

* KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)

* CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTİRİK KONTAĞI)

* KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)

* TESİSATA HORTUM VE DOLABI

* YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI

* MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DİĞER SÖNDÜRME YÖNERGESİNE UYGUN OLARAK KULLANINIZ.

YANGIN SINIFLARINA GÖRE

KULLANMA SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ

| YANGIN SINIFI | SU VE SULU ÇÖZELTİ | ABC KURU KİMYEVİ TOZU | KARBONDİOKSİT (CO2) | KÖPÜK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-KATI YANICILAR | + + | + + | - | + + |
| B-SIVI YANICILAR | - | + + | + + | + + |
| C-GAZ YANICILAR | - | + + | + + | + + |
| D-METAL YANICILAR | - - | + - | - - | - - |
| E-ELEKTRİK YANGINLARI | - | + - | + + | - |

+  + Çok İyi	- İyi Değil                  + - Ancak İyi

+      İyi		- - Tehlikeli

BİNA SORUMLUSU

ADI SOYADI			:

ADRESİ			:

KAT :………. 	NO:…………. 	TEL:

BİNA SORUMLU YARDIMCISI

ADI SOYADI			:

ADRESİ			:

KAT :…………	NO:…………		 TEL:

………………………. YANGIN KROKİSİ

*Şu anda bulunduğunuz nokta 		   Yangın ikaz butonu

Yangın dolabı  			   Yangın söndürme cihazı

Anahtar dolabı  	                                                 Sigorta panosu

Yangın çıkışı

M.E.B. Savunma Sekreterliğince  hazırlanmıştır.                                                   11

EK-C

ÖNEMLİ ACİL TELEFONLAR

| KURUM AMİRİ | TELEFON (EV - CEP ) |
| --- | --- |
| ………………………KAYMAKAMLIĞI | 0 324 …………….. |
| …………….. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 0 324 ……………. |
| ………………... Kurum / Okul Müdürlüğü | 0 324 ……………. |
| Sivil Savunma Uzmanları | 0 324 ……………. |

(Ö R N E K)

| Polis İmdat | 155 |
| --- | --- |
| İlçe Emniyet Müdürlüğü | 0 324 ………………….. |
| Bağlı Bulunduğu Polis/Jandarma Merkezi | 0 324 …………………… |
| Jandarma İmdat | 156 |
| Cumhuriyet Savcılığı | 0 324 ………………….. |
| Sıhhi İmdat | 112 |
| Mersin Devlet Hastanesi | 0 324 336 39 50 |
| Yangın İhbar | 110 |
| Orman Yangın | 177 |
| Elektrik Arıza | 0 324 320 95 35 (186) |
| Telefon Arıza | 121 |
| PTT Danışma | 161 |
| Su Arıza | 0 324 322 10 10 (185) |
| Gaz Arıza | 187 |
| Alo Zabıta | 153 |
| Telefon Danışma | 118 11 |
| Okul/Kurum Amiri Cep Tel. | …………………. |

12

………………………………..…….. MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi İç Düzenlemesi  (  .......  )  Sayfadan İbarettir.

Okul  Müdürü

…..... /…... / 20......

İMZA-MÜHÜR

13